湖北诺鑫生物科技有限公司清洁生产审核信息公示

### （附件）

- （一）公司基本情况

表1    公司基本情况

| 单位名称 | 湖北诺鑫生物科技有限公司 | 统一信用代码 | 914206846764888430 |
| --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 王少龙 | 单位所在地 | 湖北省宜城市大雁工业园区雷大路9号 |
| 中心经度 | 112°12′3.06″ | 中心纬度 | 31°35′1.75″ |
| 建厂时间 | 2012年12月 | 厂区面积 | 65385m2 |
| 所属行业类别 | 食品及饲料添加剂制造；化学药品原料药制造金属废料和碎屑加工处理；锅炉 |  |  |
| 主要产品及生产规模 | 年产2000吨邻磺酰胺基苯甲酸甲酯项目；年产1000吨甜味剂项目；年处理7000 吨含硫酸铜废水，回收硫酸铜约130 吨。 |  |  |

- （二）2023年原辅材料消耗及污染物产排放情况

- 1、原辅材料消耗

我公司基本情况及2023年度污染物排放情况见下表。

表2    2023年主要原辅材料及能源消耗情况

| - 序号 | 物料名称 |  | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 邻磺酰胺基苯甲酸甲酯（甲磺胺） | 甲酯 | 吨 | 467 |
|  |  | 亚硝酸钠 | 吨 | 233 |
|  |  | 硫酸铜 | 吨 | 55.3 |
|  |  | 甲苯 | 吨 | 101.9 |
|  |  | 甲醇 | 吨 | 1222 |
|  | 甜味剂 | 糖精钠 | 吨 | 660 |
|  | 电 |  | 度 | 3525796 |
|  | 水 |  | t | 61987 |
|  | 天然气 |  | m3 | 859785 |

- 2、主要污染物排放情况

- （1）排放标准

表3   废水监测点位监测指标、执行标准及其限值

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测指标 | 执行标准及其限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | DW001 | 污水总排口 | 流量 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | - | - |
|  |  |  | PH | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 6-9 | - |
|  |  |  | 化学需氧量 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 120mg/L | - |
|  |  |  | 氨氮 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 25mg/L | - |
|  |  |  | 总有机碳 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 35mg/L | - |
|  |  |  | 总铜 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 0.5mg/L | - |
|  |  |  | 硫化物 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 1.0mg/L | - |
|  |  |  | 悬浮物 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 50mg/L | - |
|  |  |  | 五日生化需氧量 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 25mg/L | - |
|  |  |  | 总磷 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 1.0mg/L | - |
|  |  |  | 总氮 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 35mg/L | - |
|  |  |  | 色度 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 50（稀释倍数） | - |
|  |  |  | 苯胺类 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 2.0mg/L | - |
|  |  |  | 硝基苯类 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 2.0mg/L |  |
|  |  |  | 挥发酚 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 0.5mg/L |  |
|  |  |  | 总氰化物 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 0.5mg/L |  |
|  |  |  | 急性毒性 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 0.07mg/L |  |
|  |  |  | 总锌 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 0.5mg/L |  |
|  |  |  | 二氯甲烷 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | 0.3mg/L |  |
|  |  |  | 动植物油 | 污水综合排放标准GB8978-1996 | 100mg/L |  |
|  |  |  | 氯离子 | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | - |  |
|  |  |  | 硫酸盐（以SO42-计） | 化学合成类制药工业水污染物排放标准GB 21904-2008 | - |  |
| 2 | DW002 | 雨水排放口 | PH | / | - | - |
|  |  |  | 化学需氧量 |  | - | - |
|  |  |  | 氨氮 |  | - | - |
|  |  |  | 悬浮物 |  | - | - |

表4   大气有组织监测点位监测指标、执行标准及其限值

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测指标 | 执行标准及其限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | DA006 | 锅炉排放口 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 20mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 50mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 150mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  | 1级 | - |
| 2 | DA002 | 热风炉喷干塔排气筒 | 颗粒物 | 锅炉大气污染物排放标准GB13271-2014 | 20mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 二氧化硫 |  | 50mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 氮氧化物 |  | 150mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 林格曼黑度 |  | 1级 | - |
| 3 | DA003 | RCO废气处理系统排气筒 | 挥发性有机物 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 60mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 颗粒物 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 20mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 二氧化硫 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 200mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 氯气 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 5mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 苯系物 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 40mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 甲醇 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 190mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 氨 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 20mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 6000（无量纲） | - |
|  |  |  | 硫化氢 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 5mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 氮氧化物 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 200mg/Nm3 |  |
|  |  |  | 二噁英类 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 0.1ng-TEQ/m3 |  |
| 4 | DA005 | 脱氮塔排气筒 | 挥发性有机物 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 60mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 氨 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 20mg/Nm3 | - |
|  |  |  | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 2000（无量纲） | - |

表5   大气无组织监测点位监测指标、执行标准及其限值

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 执行标准及其限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 浓度限值 |  |
| 1 | 四周厂界 | 臭气浓度 | 恶臭污染物排放标准GB14554-93 | 20（无量纲） | - |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.06mg/Nm3 |  |
|  |  | 氨 |  | 1.5mg/Nm3 | - |
|  |  | 氯 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 0.4mg/Nm3 | - |
|  |  | 挥发性有机物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 4.0mg/Nm3 | - |
|  |  | 颗粒物 |  | 1.0mg/Nm3 | - |
| 2 | 一车间厂房门口 | 挥发性有机物 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 6.0mg/Nm3 |  |
|  | 二车间厂房门口 | 挥发性有机物 | 大气污染物综合排放标准GB16297-1996 | 4.0mg/Nm3 |  |
|  | 三车间厂房门口 | 挥发性有机物 | 制药工业大气污染物排放标准GB 37823-2019 | 6.0mg/Nm3 |  |

表6   噪声监测点位监测指标、执行标准及其限值

| 序号 | 监测点位 | 监测指标 | 执行标准及其限值 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 标准名称 | 排放限值dB（A） |  |  |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 1 | 四周厂界 | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 65 | 55 | - |

- （2）污染物产生及处理情况

表7    污染物产生及处理情况

| 污染物 | 生产线 | 产生工序 | 主要污染物 | 环保措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 邻磺酰胺基苯甲酸甲酯（甲磺胺）生产线 | 产品合成过程中干燥废气、反应废气、危险废物暂存废气、等各种生产作业过程 | 挥发性有机物、氨（氨气）、甲醇、苯系物、氯（氯气）、二氧化硫、颗粒物、臭气浓度、硫化氢、氮氧化物、二噁英类 | 多级碱喷淋+活性炭吸附+纤维过滤+活性炭吸附浓缩+脱附+催化燃烧后由高排气筒排放 |
|  | 甜味剂生产线 | 生产过程中干燥废气 | 颗粒物,二氧化硫,林格曼黑度,氮氧化物 | 旋风除尘器+布袋除尘器除尘后废气经排气筒外排。 |
|  | 含硫酸铜废水处理生产线 | 生产过程中蒸发废气 | 挥发性有机物 | 多级碱喷淋+活性炭吸附+纤维过滤+活性炭吸附浓缩+脱附+催化燃烧后由高排气筒排放 |
| 废水 | 厂内综合污水处理站的综合污水（生产废水、生活污水等）,初期雨水 | 主生产过程排水-粗品水洗废水 | 氯离子,硫酸盐（以SO42-计）,pH值,硝基苯类,苯胺类,二氯甲烷 | 采样调节池+脱氨塔+芬顿氧化+PUAR 反应池+水解酸化+接触氧化+二沉池+中间水池+多元催化氧化罐+二级芬顿组合工艺处理后外排至工业废水集中处理厂。 |
|  |  | 主生产过程排水-精制水洗废水 | pH值,硝基苯类,苯胺类 |  |
|  |  | 主生产过程排水-含铜废水 | pH值,氯离子,硫酸盐（以SO42-计）,铜及其化合物（以Cu2+计）,硝基苯类,苯胺类 |  |
|  | 生活废水 |  | pH值,化学需氧量,悬浮物,五日生化需氧量,氨氮（NH3-N）,动植物油 |  |
| 噪声 | 各种泵、风机、振动筛、空压机等设备噪声 |  |  | 选用低噪声设备、对设备进行隔声、消声、减振；加强管理等措施。 |
| 固体 废物 | 含硫酸铜废水 |  | 液态（高浓度液态废物L） | 不贮存，含硫酸铜废水中硫酸铜回收后，全部回用于邻磺酰胺基苯甲酸甲酯项目生产 |
|  | 盐泥 |  | 半固态（泥态废物，SS） | 盐泥自行贮存后外售综合利 |
|  | 废活性炭 |  | 固态（固态废物，S） | 委托处置,自行贮存 |
|  | 废机油 |  | 液态（高浓度液态废物L） | 委托处置,自行贮存 |
|  | 废水处理站污泥 |  | 半固态（泥态废物，SS） | 委托处置,自行贮存 |
|  | 含有机溶剂废物 |  | 液态（高浓度液态废物L） | 委托处置,自行贮存 |
|  | 氯化钠与十水硫酸钠 |  | 固态（固态废物，S） | 自行贮存,委托利用 |
|  | 生产甜味剂过程中喷干塔、混合机旋风除尘器收集的粉尘 |  | 固态（固态废物，S） | 自行贮存,自行利用 |
|  | 过滤环节产生的废渣，废弃的滤布，筛分环节产生的杂质 |  | 固态（固态废物，S） | 自行贮存,委托处置 |
|  | 生活垃圾 |  | 生活垃圾 | 当地环卫部门收集处理 |

（3）2023年主要污染物排放总量

表4    2023年主要污染物排放总量

| 名称 | 单位 | 总量 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物（粉尘） | t | 4 |
| 二氧化硫 | t | 23 |
| 化学需氧量 | t | 1.6 |
| 氨氮 | t | 0.25 |
| 危险废物 | t | 无 |